|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 600万星光网络半球摄像机 | 台 | 270 |
| 2 | 600万星光网络筒型摄像机 | 台 | 64 |
| 3 | 双光谱筒型摄像机 | 台 | 2 |
| 4 | 全局摄像机 | 台 | 4 |
| 5 | 变焦枪机 | 台 | 26 |
| 6 | 震慑枪机 | 台 | 12 |
| 7 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 33 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 27 |
| 9 | 汇聚交换机 | 台 | 5 |
| 10 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 千兆光模块 | 个 | 64 |
| 12 | 系统服务器 | 台 | 1 |
| 13 | 人脸分析服务器 | 台 | 1 |
| 14 | 视频接入 | 路 | 411 |
| 15 | 监控系统软件升级 | 个 | 1 |
| 16 | 车辆出入口管理 | 车道 | 4 |
| 17 | 视频图像火灾报警监测 | 项 | 1 |
| 18 | AR地图 | 项 | 1 |
| 19 | AR地图场景数 | 路 | 6 |
| 20 | 后台存储检测维修 | 项 | 1 |
| 21 | 校时服务器 | 台 | 1 |
| 22 | 控制终端 | 台 | 2 |
| 23 | 监控大屏修复 | 台 | 2 |
| 24 | 千兆6类网线 | 箱 | 150 |
| 25 | 电源线 | 米 | 6000 |
| 26 | 12芯光缆 | 米 | 12000 |
| 27 | 光缆配件 | 项 | 1 |
| 28 | 定制立杆 | 套 | 6 |
| 29 | PVC管 | 米 | 2000 |
| 30 | 镀锌钢管 | 米 | 1000 |
| 31 | 摄像机电源 | 个 | 44 |
| 32 | 摄像机支架 | 个 | 141 |
| 33 | 各种辅材 | 批 | 1 |
| 34 | 现有监控检测、维修或更换 | 项 | 1 |
| 35 | 集成费 | 项 | 1 |