## 招标清单
招标清单一览表
工程名称：河南大学河南戏剧艺术学院综合演艺实训厅改造项目装饰部分-幕墙 | [6 empty] | 货币单位：（人民币）元
序号 | 设备及材料名称 | 招标设备及材料技术参数 | 计量单位 | 工程量 | 招 标
[5 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 产地、品牌 | 投报技术参数 | 投报规格、型号 | 备注
1 | 带骨架幕墙 | 玻璃幕墙，6(超白Low-E)+12A+6(超白)双钢化中空玻璃背衬2mm铝单板，局部双钢化中空防火玻璃，满足防火要求，含铝合金骨架及安装辅材 | m2 | 1336.95
总 合 计
备注：综合单价和合价包含但不限于出厂价，安装、配置、测试、支持服务等伴随服务费用，合同有关的各种税费及未列的一切应由投标人承担的相关费用。