## 招标清单
招标清单一览表
工程名称：河南大学河南戏剧艺术学院综合演艺实训厅改造项目装饰部分-建筑外墙石材柱面 | [6 empty] | 货币单位：（人民币）元
序号 | 设备及材料名称 | 招标设备及材料技术参数 | 计量单位 | 工程量 | 招 标
[5 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 产地、品牌 | 投报技术参数 | 投报规格、型号 | 备注
1 | 石材墙柱面 | 1.30厚石材板，上下边钻销孔，长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻1个孔，孔径φ5，安装时孔内先填云石胶，再插入φ4不锈钢销钉，固定于4厚不锈钢板石板托件上，石板两侧开4宽80高凹槽，填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢板勾住石板（燕尾钢板各勾住一块石板），石板四周接缝宽6~8，用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板，M5螺栓固定于竖向钢龙骨上 2.L50*50*5热镀锌横向角钢龙骨，中距为石板高度+缝宽 3.L60*60*6热镀锌竖向角钢龙骨，中距为石板高度+缝宽 4.角钢龙骨焊于墙内预埋深处的角钢头上或在墙内预埋钢板，然后用角钢焊连竖向角钢龙骨 | m2 | 1466
总 合 计
备注：综合单价和合价包含但不限于出厂价，安装、配置、测试、支持服务等伴随服务费用，合同有关的各种税费及未列的一切应由投标人承担的相关费用。